## Léame
Etapa implementación
Plantilla para la recolección de datos del monitoreo participativo - SbN Sistemas no convencionales para el tratamiento de aguas
Esta herramienta permite tener una idea de la recolección de datos que se pueden obtener en la etapa de implementación del monitoreo, tras haber implementado las alternativas más idóneas para llevar a acabo la SbN. Los datos e indicadores que se depositen en esta matriz estarán enfocados en cumplir el objetivo principal del monitoreo y de la SbN de Sistemas no convencionales de tratamientos de agua
Descripción de la información que se debe diligenciar en cada una de las columnas de la plantilla
Estrategia | Alternativas | Ubicación | Responsable | Criterios | Indicadores | Definición de los indicadores | Fecha implementación | Valor de los indicadores
Para el tratamiento de agua residual por medio de sistemas no convencionales de tratamiento se pueden considerar tres estrategias generales: Empleo del suelo como elemento depurador, Imitación de procesos naturales de depuración y Filtración. Recuerde implementar la que se adapte mejor al diagnóstico territorial, caudal y caracterización fisicoquímica de agua residual, y a los objetivos de la SbN | Hace referencia al tipo de alternativas que se han planteado a lo largo del ciclo del proyecto para la SbN de Sistemas no convencionales de tratamiento de aguas. Recuerde implementar la que se adapte mejor al diagnóstico territorial, caudal y caracterización fisicoquímica de agua residual, y a los objetivos de la SbN | Es importante registrar de forma precisa la ubicación de cada una de las acciones implementadas. Cada uno de los responsables del monitoreo deberá conocer el manejo de herramientas de ubicación espacial o conocer los sitios de referencia asignados | Actores involucrados en el proceso, entrenados y asignados para realizar el monitoreo | Estos criterios agrupan diferentes niveles de organización como paisaje, ecosistema, comunidad y población. También se pueden incluir criterios sociales. | Hace referencia al nombre de las variables que serán medidas en campo. Los involucrados asignados para su medición deben estar familiarizados con el indicador y la forma de medirlos en terreno. * Algunos de los indicadores deberán ser procesados en un laboratorio autorizado para el análisis de muestras de agua residual (Calidad ex situ). | Defición breve de los indicadores que se van a recolectar en campo. | Fecha en la que se realizo la implementación de las alternativas seleccionadas en la etapa de planificación. | Valores obtenidos de los indicadores en cada una de las fechas de monitoreo a lo largo del tiempo.
Empleo del suelo como elemento depurador | Filtros verdes | Latitud | Líder de la comunidad | Composición | Tasa de caudal reusado | Relación de caudal reutilizado (del efluente) por cien, sobre el caudal de entra al sistema (agua residual)
Imitación de procesos naturales de depuración | Escorrentía superficial | Longitud | Operario | Estructura | Calidad del agua in-situ 1 | Turbidez: toma de valores de parámetros en campo en efluente
Filtración | Humedal articial de flujo superficial (HAFS) |  | Joven | Función | Calidad del agua in-situ 2 | pH: toma de valores de parámetros en campo en efluente
| Humedal articial de flujo subsuperficial (HAFSs) |  | Científico local | Depuración/Calidad | Calidad del agua in-situ 3 | Conductividad: toma de valores de parámetros en campo en efluente
| Lagunajes |  | Técnico | Participación colaborativa | Calidad del agua in-situ 4 | Oxígeno disuelto: toma de valores de parámetros en campo en efluente
| Filtros de turba |  | Investigador | Sostenibilidad comunitaria | Calidad del agua in-situ 5 | Temperatura del agua: toma de valores de parámetros en campo en efluente
|  |  |  | Fortalecimiento de capacidades | Calidad del agua in-situ 6 | Sólidos sedimientables: toma de valores de parámetros en campo en efluente
[5 empty] | Limpieza del pretratamiento | Limpieza de las rejillas para evitar acumulación de sólidos grandes (gramos de sólidos)
[5 empty] | Sobrevivencia de plántulas | Verificar que el número de plántulas inicial en relación con el número disponible (%)
[5 empty] | Recolección de muestras entrada y salida | Recolección de muestras puntuales para posterior análisis en un laboratorio certificado sobre análisis de calidad del agua. Puntos: caudal de entrada del sistema (agua residual) y caudal de salida del sistema (efluente)
[5 empty] | Presencia de vectores | Identificar la presencia en los alrededores de la SbN, mosquitos y/o roedores

## Plantilla
Etapa implementación
Plantilla para la recolección de datos del monitoreo participativo - SbN Sistemas no convencionales para el tratamiento de aguas
Estrategia | Técnica | Ubicación |  | Responsable | Criterios | Indicador | Definición de los indicadores | Fecha de la Implementación | Valor
|  | Latitud | Longitud | [5 empty] | Fecha 1 | Fecha 2 | Fecha 3 | Fecha 4 | Fecha 5 | Fecha 6 | Fecha 7 | Fecha 8

## Ejemplo
ETAPA IMPLEMENTACIÓN
Plantilla para la recolección de datos del monitoreo participativo - SbN Sistemas no convencionales para el tratamiento de aguas
Estrategia | Técnica | Ubicación |  | Responsable | Criterios | Indicador | Definición de los indicadores | Fecha de la Implementación | Valor
|  | Latitud | Longitud | [5 empty] | Fecha 1 | Fecha 2 | Fecha 3 | Fecha 4 | Fecha 5 | Fecha 6 | Fecha 7 | Fecha 8
Imitación de procesos naturales de depuración | Humedal articial de flujo subsuperficial (HAFSs) | 1°12′36″ N | 77°16′29″ W | Joven | Función | Tasa de cuadal reusado | Relación de caudal reutilizado (del efluente) por cien, sobre el caudal de entra al sistema (agua residual) | 2022-02-21 | 20% | 40% | 40% | 40% | 50% | 60% | 70% | 70%
Imitación de procesos naturales de depuración | Humedal articial de flujo subsuperficial (HAFSs) | 1°12′36″ N | 77°16′29″ W | Técnico | Depuración/Calidad | Calidad del agua in-situ 1 | Turbidez: Toma de valores de parámetros en campo en efluente | 2022-03-21 | 0,5 NTU | 0,3 NTU | 0,8 NTU | 1 NTU | 0,9 NTU | 2,1 NTU | 1,3 NTU | 0,5 NTU
Imitación de procesos naturales de depuración | Humedal articial de flujo subsuperficial (HAFSs) | 1°12′36″ N | 77°16′29″ W | Técnico | Depuración/Calidad | Calidad del agua in-situ 2 | pH: Toma de valores de parámetros en campo en efluente | 2022-03-21 | 7.73 | 7.21 | 7.35 | 7.15 | 7.31 | 7.47 | 7.8 | 7.2
Imitación de procesos naturales de depuración | Humedal articial de flujo subsuperficial (HAFSs) | 1°12′36″ N | 77°16′29″ W | Técnico | Depuración/Calidad | Calidad del agua in-situ 3 | Conductividad: Toma de valores de parámetros en campo en efluente | 2022-03-21 | 1138 μSm/cm | 1102 μSm/cm | 1080 μSm/cm | 1141 μSm/cm | 1138 μSm/cm | 1005 μSm/cm | 1028 μSm/cm | 1030 μSm/cm
Imitación de procesos naturales de depuración | Humedal articial de flujo subsuperficial (HAFSs) | 1°12′36″ N | 77°16′29″ W | Técnico | Depuración/Calidad | Calidad del agua in-situ 4 | Oxígeno Disuelto: Toma de valores de parámetros en campo en efluente | 2022-03-21 | 1 mg O2/L | 0,98 mg O2/L | 0,75 mg O2/L | 0,6 mg O2/L | 0,65 mg O2/L | 0,7 mg O2/L | 0,8 mg O2/L | 0,7 mg O2/L
Imitación de procesos naturales de depuración | Humedal articial de flujo subsuperficial (HAFSs) | 1°12′36″ N | 77°16′29″ W | Técnico | Depuración/Calidad | Calidad del agua in-situ 5 | Temperatura del agua: Toma de valores de parámetros en campo en efluente | 2022-03-21 | 21,8 ºC | 21,8 ºC | 21,6 ºC | 21,2 ºC | 21,7 ºC | 21,8 ºC | 21,7 ºC | 21,8 ºC
Imitación de procesos naturales de depuración | Humedal articial de flujo subsuperficial (HAFSs) | 1°12′36″ N | 77°16′29″ W | Técnico | Depuración/Calidad | Calidad del agua in-situ 6 | Sólidos sedimientables: Toma de valores de parámetros en campo en efluente | 2022-03-21 | 2 mL/L-hr | 1,8 mL/L-hr | 1,8 mL/L-hr | 2,2 mL/L-hr | 2 mL/L-hr | 1,9 mL/L-hr | 1,8 mL/L-hr | 2 mL/L-hr
Imitación de procesos naturales de depuración | Humedal articial de flujo subsuperficial (HAFSs) | 1°12′36″ N | 77°16′29″ W | Operario | Función | Limpieza del pretratamiento | Limpieza de las rejillas para evitar acumulación de sólidos grandes (gramos de sólidos) | 2022-03-22 | 50 g | 45 g | 48 g | 60 g | 54 g | 55 g | 46 g | 57 g
Imitación de procesos naturales de depuración | Humedal articial de flujo subsuperficial (HAFSs) | 1°12′36″ N | 77°16′29″ W | Operario | Función | Sobrevivencia de plántulas | Verificar que el número de plántulas inicial en relación con el número disponible (%) | 2022-04-21 | 100% | 100% | 95% | 95% | 95% | 98% | 98% | 95%
Imitación de procesos naturales de depuración | Humedal articial de flujo subsuperficial (HAFSs) | 1°12′36″ N | 77°16′29″ W | Investigador | Depuración/Calidad | Recolección de muestras entrada y salida | Recolección de muestras puntuales para posterior análisis en un laboratorio certificado sobre análisis de calidad del agua. Puntos: caudal de entrada del sistema (agua residual) y caudal de salida del sistema (efluente) | 2022-05-21 | bar: Valor Fecha 1; Valor Fecha 5
Imitación de procesos naturales de depuración | Humedal articial de flujo subsuperficial (HAFSs) | 1°12′36″ N | 77°16′29″ W | Joven | Función | Presencia de vectores | Identificar la presencia en los alrededores de la SbN, mosquitos y/o roedores | 2022-03-21 | bar: Valor Fecha 1 to Valor Fecha 8
Ejemplo adaptado a partir de información de: Mena, (2014). Evaluación de la eficiencia de tratamiento de aguas residuales domésticas, implementando un sistema de humedales artificiales de flujo subsuperficial horizontal (HAFSSH) en el colegio comfamiliar siglo XXI, sede campestre corregimiento de San Fernando, Municipio de Pasto, Colombia. [Tesis de maestría] Disponible en: https://bibliotecadigital.exactas.uba.ar/collection/tesis/document/tesis_n5825_MenaCabrera